## 170118
Front-Dent cikkszám | Megnevezés | Nettó Eur | Bruttó Eur | Nettó Ft | Bruttó Ft
|  | 300 | 1.27 |  | 1.27
Premium class / "B" osztály
A MELAG 40-es sorozatú Vacuclav autoklávjai az EN 13060 európai szabvány által előírt, "B" típusú autoklávokra vonatkozó sebesség, komfort és design elvárásokat egyesítik magukban és magasra teszik a lécet. Csomagolt eszközök esetén egy B típusú sterilizálási ciklus mindössze 17 percet vesz igénybe, beleértve a frakcionált elő vákuum előállítást valamint a szárítási folyamatot is. Csomagolás nélküli eszközök esetében a gyors program áll rendelkezésre, mely 10 percig tart. A prémium kategória autoklávjai előkelő helyezést foglalnak el a felhasználóbarát kategóriában. Főbb jellemzők: Nagyobb sebesség - a kezelőeszközök minél előbbi ismételt rendelkezésre állása Nagyobb komfort - könnyű kezelhetőség, megbízhatóság Kiemelkedő design - a csúcs biztonsági kritériumoknak való megfelelés szemmel láthatónak kell lenni Két méretben és két típusban kerül forgalomba
MG10060 | Vacuclav 40 B+ Vízhálózatról működtethető | 7549.2514 | 9587.5493 | 2264775.4137 | 2876264.7754
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm): 45 x 56 x 57 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm
Tálca méret (cm): 29 x 19 x 2
Ürtartalom: 18 liter
Tálca hely: 6
Max. rakodási tömeg: 6 / 2 (kg, műszer/textília)
Súly: 56 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10064 | Vacuclav 44 B+ Vízhálózatról működtethető | 7785.658 | 9887.7857 | 2335697.3995 | 2966335.6974
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm): 45 x 56 x 68 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm
Tálca méret (cm): 42 x 19
Ürtartalom: 22 liter
Tálca hely: 6
Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília)
Súly: 59 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10061 | Vacuclav 41 B+ Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető | 7123.7195 | 9047.1237 | 2137115.8392 | 2714137.1158
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm ): 45 x 56 x 57 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm
Tálca méret (cm): 29 x 19
Ürtartalom: 18 liter
Tálca hely: 6
Max. rakodási tömeg: 6 / 2 (kg, műszer/textília)
Súly: 58 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10063 | Vacuclav 43 B+ Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető | 7438.9283 | 9447.4389 | 2231678.487 | 2834231.6785
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm): 45 x 56 x 68 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm
Tálca méret (cm): 42 x 19
Ürtartalom: 22 liter
Tálca hely: 6
Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília)
Súly: 57 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.
Sterilizáló konténerrel is használható
Pro class / "B" osztály
Vacuklav sterilizátorok: A csomagolás nélküli eszközök sterilizálási ideje mindössze 15 perc, ami a frakcionált elővákuumot és a szárítást is tartalmazza. A csomagolt eszközök esetében a sterilizálási idő 28 és 45 perc között változik annak függvényében, hogy mennyi eszközt akarunk egyszerre sterilizálni. Számos kiegészítővel használhatóak együtt az autoklávok: pl. MELAdem vízkezelő egységgel bizotsítható a folyamatos vízellátás. De a munkánkat könnyíti meg a MELAprint42, MELAflash CF-kártya író és olvasó is.
MG10054 | Vacuklav 24 B+ Vízhálózatról működtethető | 5531.9149 | 7025.5319 | 1659574.4681 | 2107659.5745
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külsõ méret (cm): 42,5 x 48,5 x 66 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret : Ø 25cm x 35cm
Tálca méret (cm): 19 x 42 x 2 (szél. x mély. x mag.)
Ürtartalom : 22 liter
Tálca hely:5
Max. rakodási tömeg: 7 / 2,5 (kg, műszer/textília)
Súly: 49 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10050 | Vacuklav 30 B+ Vízhálózatról működtethető | 5153.6643 | 6545.1537 | 1546099.2908 | 1963546.0993
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külsõ méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret : Ø 25 cm x 35 cm
Tálca méret (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.)
Ürtartalom: 17 liter
Tálca hely: 5
Max. rakodási tömeg: 5 / 2 (kg, műszer/textília)
Súly: 44 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség.
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10051 | Vacuklav 31 B+ Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető | 5626.4775 | 7145.6265 | 1687943.2624 | 2143687.9433
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 35 cm
Tálca méret (cm): 29 x 19
Ürtartalom: 17 liter
Tálca hely: 5
Max. rakodási tömeg: 5 / 1,8 (kg, műszer/textília)
Súly: 44 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Sterilizáló konténerrel is használható
MG10053 | Vacuklav 23 B+ Vízhálózat nélkül, önállóan működtethető | 5815.6028 | 7385.8156 | 1744680.8511 | 2215744.6809
Frakcionált elő- és utóvákuum
Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 72 (szél. x mag. x mély.)
Belső méret: Ø 25 cm x 45 cm
Tálca méret (cm): 42 x 19
Ürtartalom: 22 liter
Tálca hely: 5
Max. rakodási tömeg: 5 / 1,8 (kg, műszer/textília)
Súly: 48 kg
Három típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Sterilizáló konténerrel is használható
"S" osztály
A MELAG S-osztályú ún. Euroklávjai a gõzsterilizátorok azon generációját képviselik, amelyek a vákuum és a váltakozó gõznyomás segítségével érik el a megfelelõ sterilizálási eredményt és utóbbi közreműködik a szárításban is. Egy erõs elõvákuumot követõen a gõz váltakozó nyomással (frakcionáltan) áramlik a kamrába.
MG10056 | Euroklav 23 VS+ Gőzsterilizátor | 4003.1521 | 5084.0032 | 1200945.6265 | 1525200.9456
Egyszerű elő- és utóvákuum, frakcionált pulzáló nyomás + szárítás
Mikroprocesszor vezérlés, magyar menürendszer.
Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció).
Külsõ méret (cm): 42,5 x 48,5 x 66 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret: Ø 25 cm x 45 cm
Tálca méret (cm): 19 x 42 x 2 (szél. x mély. x mag.)
Ûrtartalom: 22 liter
Tálca hely: 5
Maximális rakodási tömeg: 4/1 (eszköz/textília - kg)
Súly: 43 kg
MG10057 | Euroklav 29 VS+ Gőzsterilizátor | 4034.673 | 5124.0347 | 1210401.8913 | 1537210.4019
Egyszerű elő- és utóvákuum, frakcionált pulzáló nyomás + szárítás
Mikroprocesszor vezérlés, magyar menürendszer.
Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció).
Külsõ méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret: Ø 25 cm x 35 cm
Tálca méret (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.)
Ûrtartalom: 18 liter
Tálca hely: 5
Maximális rakodási tömeg: 3 / 0,8 (kg)
Súly: 43 kg
Standard class / "N" osztály
Tömör, csomagolatlan vagy egyszerű nagy üregű műszerek, vagy kis mennyiségű csomagolatlan textíliák sterilizálásához.
MG10615 | MELAtronic 15EN Autokláv | 2427.108 | 3082.4271 | 728132.3877 | 924728.1324
Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés gravitációs elven működõ
autokláv. S" és "N" programok
Innovatív vízkezelési rendszer. Magyar nyelvû menü rendszer.
Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció).
Külsõ méret (cm): 44 x 33 x 50 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret: Ø 15 cm x 38 cm
Tálcaméret (cm): 35 x 12 x 2 cm (mély. x szél. x mag.)
Ürtartalom: 7 liter
Tálca hely: 3
Maximális rakodási tömeg: 2 / 0,15 (eszköz/textília - kg)
Súly: 19 kg
MG10523 | MELAtronic 23EN Autokláv | 2868.4003 | 3642.8684 | 860520.0946 | 1092860.5201
Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés gravitációs elven működõ
autokláv. S" és "N" programok
Innovatív vízkezelési rendszer. Magyar nyelvû menü rendszer.
Nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció).
Külsõ méret (cm): 52 x 38 x 59 (szél. x mag. x mély.)
Belsõ méret: Ø 23 cm x 45 cm
Tálcaméret (cm): 42 x 19 x 2 cm (mély. x szél. x mag.)
Ürtartalom: 19 liter
Tálca hely: 5. Az árban foglalt tálcák száma: 3
Maximális rakodási tömeg: 4 / 0,5 (eszköz/textília - kg)
Súly: 30 kg
MG10012 | MELAquick 12+ Autokláv | 3372.7344 | 4283.3727 | 1011820.331 | 1285011.8203
Compact. Gyors. Erős, Költséghatékony. (sűrített levegős csatlakozás)
Két beteg kezelése között csak 7 perc a sterilizálási idő
kézidaradokat, turbinát, akár 12 db azonalli sterilizálása ( max: 20cm-ig)
Három S osztályú program
Minden program összhangban az EN 13060 európai szabvánnyal.
Külsõ méret (cm): 25,5 x 45 (szél. x mély.)
Hőlégsterilizátorok
Fontos tudnivaló: turbinákat, könyökdarabokat soha ne sterilizáljunk hõlégben, mert az minõségkárosodáshoz vezet!
MG00075 | Dry-heat Sterilizer 75 incl. 2 trays | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Hatákony légfűtéses sterilizátor
A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő
Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C
Külső méret (cm): 40 x 31 x 26
Belső méret (cm): 29,5 x 19,5 x 7,5
Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 29 x 19
Ürtartalom:4,3 liter
Tálca hely: 2 / kazetta hely: 1
Maximális rakodási tömeg: ?? (kg)
Súly:12kg
MG00205 | Dry-heat Sterilizer 205 incl. 3 trays | 811.6627 | 1030.8117 | 243498.818 | 309243.4988
Hatákony légfűtéses sterilizátor
A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő
Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C
Külső méret (cm): 31 x 47 x 38,5
Belső méret (cm): 19 x 36 x 20
Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 36 x 18
Ürtartalom: 14 liter
Tálca hely:6 / kazetta hely: 3
Maximális rakodási tömeg: ?? (kg)
Súly:17kg
MG10255 | Dry-heat Sterilizer 255 incl. 3 trays | 914.1056 | 1160.9141 | 274231.6785 | 348274.2317
Hatákony légfűtéses sterilizátor
A program módot irányítja egy termosztát és egy időmérő
Hőmérséklet szabályozó : 60 ° C - 220 ° C
Külső méret (cm): 62 x 32 x 39
Belső méret (cm): 50 x 21 x 20
Két típusú tálca/kazetta tartó választási lehetőség:
Tálca méret (cm): 29 x 19 Kazetta méret (cm): 42 x 18
Ürtartalom: 21 liter
Tálca hely:
Maximális rakodási tömeg:??(kg)
Súly: 22 kg
Mosás, Fertőtlenítés és Száratás
MG10021 | MELAtherm DTB (1x 230V) incl. basic rack + injector | 9550.8274 | 12129.5508 | 2865248.227 | 3638865.2482
Termikus fertőtlenítő
Teljes egészében megfelel az új európai EN 15883 szabványnak .
Mosás + fertőtlenítés + szárítás
Külső méret (cm): 60 x 124 x 60 /kijelzővel 68 (szél. x mag. x mély.)
Vízkezelő egységek
MG01049 | MELAdem 40 demineralizált vizet elõállító készülék | 354.6099 | 450.3546 | 106382.9787 | 135106.383
Euroklav, Vacuklav és Vacuquick autoklávokhoz közvetlenül csatlakoztatható demineralizált vizet elõállító egység. Az ioncsere révén a kálcium és a magnézium ionokat hidrogén és hidroxyl ionokra cseréli ki. Folyamatosan ellenõrzi az elõállított víz minõségét. A fordított ozmózis elvén működik
Külsõ méret (cm): 32 x 15 x 35 (szél. x mély. x mag.)
Tömeg (gyantával): 2,4 kg
MG01047 | MELAdem 47 demineralizált vizet elõállító készülék | 1040.1891 | 1321.0402 | 312056.7376 | 396312.0567
Euroklav, Vacuklav és Vacuquick autoklávokhoz közvetlenül csatlakoztatható demineralizált vizet elõállító egység. Az ioncsere révén a kálcium és a magnézium ionokat hidrogén és hidroxyl ionokra cseréli ki. Folyamatosan ellenõrzi az elõállított víz minõségét. A fordított ozmózis elvén működik
Külsõ méret (cm): 39 x 15 x 47 (szél. x mély. x mag.)
Tároló tartály: Ø 24 cm x 51 cm
MG01065 | MELAdest 65 desztilláltvizet elõállító készülék. | 315.2088 | 400.3152 | 94562.6478 | 120094.5626
Külsõ méret : Ø25 cm x 38 cm (átm. x mag.)
Víztartály : Ø18 cm x 20 cm (átm. x mag.)
Víztartály ûrtartaloma: 4 liter
Tömeg: 4,2 kg
Óránként kinyerhetõ desztillált víz: kb. 0,7 l
Csomagolás
MG10211 | MELAseal 100+ fóliahegesztő készülék | 409.7715 | 520.4098 | 122931.4421 | 156122.9314
Külsõ méret (cm): 41,5 x 24 x 15 (szél. x mély. x mag.)
Tömeg: 5,4 kg
A készülék segítségével 4 mp alatt biztonságos hegesztés készíthetõ.
Hegesztési szélesség: 10 mm
MG10010 | MELAseal Pro fóliahegesztő készülék | 1891.253 | 2401.8913 | 567375.8865 | 720567.3759
Külsõ méret (cm): 46 x 30 x 15,5 (szél. x mély. x mag.)
Tömeg: 11,4 kg
Sebesség: 8 méter / perc
MG00116 | reel dispenser wall (fali tekercs adagoló) | 362.49 | 460.3623 | 108747 | 138108.69
Dokumentáció
MG01042 | MELAprint 42 Sterilizálási "napló" nyomtató | 488.5733 | 620.4881 | 146572 | 186146.44
S" Class, Pro Class, MELAtronic EN és Cliniklav 25 készülékekhez csatlakoztatható A következõ adatok nyomtatja: - kiválasztott program, - dátum, idõ, aktuális tétel száma, - az aktuális hõmérséklet, nyomás és vákuum értékek - visszaigazolás a sikeresen végrehajtott programról, - a megengedettõl való eltérések
Egy további hálózati adapterrel (cikkszám: 40295) kell csatlakoztatni prémium osztályhoz
vagy a Vacuquick és MELAtherm mosó fertőtlenítőhöz
MG01160 | MELAprint 60 Cimkenyomtató | 1024.4287 | 1301.0244 | 307328.6052 | 390307.3286
Közvetlen kommunikáció a Vacuclav prémium osztályos autoklávjaival.
Csatlakoztatható közvetlenül a hálózati interfészen.
Amikor a sterilizálási program sikeresen befejeződött, cimkét nyomtathatunk a becsomagolt eszközökre.
MG01039 | MELAflash Compact flash kártya író | 488.5737 | 620.4886 | 146572.104 | 186146.5721
"S" Class, Pro Class, MELAtronic EN és Cliniklav 25 készülékekhez csatlakoztatható. Tartalmazza a Compact Flash kártyát és kártya olvasót is. A következõ adatok tárolódnak el a CF kártyán: - kiválasztott program, - dátum, idõ, batch szám, - a praxisban üzemelõ autokláv szériaszáma, - az aktuális hõmérséklet, nyomás és vákuum értékek - visszaigazolás a sikeresen végrehajtott programról, - a megengedettõl való eltérések
Indikátorok
MG01080 | MELAcontrol | 149.7242 | 190.1497 | 44917.2577 | 57044.9173
Helix-Indikátor csíkok B tipusú autoklávokhoz és cliniklavokhoz
Teljes egészében megfelel az új európai EN 867-5 szabványnak .